## LISTA ORDENADA
INSTALAÇÕES GERAIS
INS.ELET.01 | Eletroduto Pvc Rígido, Entradas Rosqueadas, Em Barras De 3000 Mm, 60 Mm | m | 9
INS.ELET.02 | Eletroduto Pvc Rígido, Entradas Rosqueadas, Em Barras De 3000 Mm, 100 Mm | m | 54
INS.ELET.03 | Luva Em Pvc, Roscas Internas Para Junção De Eletrodutos Dn 60 Mm | un | 3
INS.ELET.04 | Luva Em Pvc, Roscas Internas Para Junção De Eletrodutos Dn 100 Mm | un | 18
INS.ELET.05 | Curva 90º, Em Pvc Dn 60 Mm | un | 1
INS.ELET.06 | Curva 90º, Em Pvc Dn 100 Mm | un | 4
INS.ELET.07 | Eletroduto Corrugado, Flexível, Espiral, Fabricado Em Pead (Polietileno De Alta Densidade), Com Arame Guia Dentro, Vendido Em Rolos De 100 Metros, Dn 100 Mm | m | 50
INS.ELET.08 | Cabo De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Xlpe (90°C), Polietileno Reticulado, Cobertura Em Pvc, Cor Preta, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 0.6 - 1 Kv, Dn 35Mm2 | m | 2300
INS.ELET.09 | Cabo De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Xlpe (90°C), Polietileno Reticulado, Cobertura Em Pvc, Cor Preta, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 0.6 - 1 Kv, Dn 50 Mm2 | m | 2800
INS.ELET.10 | Cabo De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Xlpe (90°C), Polietileno Reticulado, Cobertura Em Pvc, Cor Preta, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 0.6 - 1 Kv, Dn 185Mm2 | m | 200
INS.ELET.11 | Cabo De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Xlpe (90°C), Polietileno Reticulado, Cobertura Em Pvc, Cor Preta, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 0.6 - 1 Kv, Dn 300 Mm2 | m | 35
INS.ELET.12 | Cabo De Cobre Nu, Dn 16Mm2 | m | 150
INS.ELET.13 | Cabo De Cobre Nu, Dn 25Mm2 | m | 1000
INS.ELET.14 | Cabo De Cobre Nu, Dn 50Mm2 | m | 400
INS.ELET.15 | Cabo De Cobre Nu, Dn 70Mm2 | m | 40
INS.ELET.16 | Haste De Aterramento, Com Núcleo De Aço De Alta Resistência Mecânica, Revestida De Cobre Eletrolítico, Tipo Copperweld, Com Conector, Dn 16 X 3000 Mm | um | 63
INS.ELET.17 | Quite Solda Exotérmica Gy, Haste Dn 16, Cabo # 16,0 Mm2 | un | 17
INS.ELET.18 | Quite Solda Exotérmica Gt, Haste Dn 16, Cabo # 25,0 Mm2 | un | 19
INS.ELET.19 | Quite Solda Exotérmica Gy, Haste Dn 16, Cabo # 25,0 Mm2 | un un | 10
INS.ELET.20 | Quite Solda Exotérmica Gt, Haste Dn 16, Cabo # 50,0 Mm2 | un un | 38
INS.ELET.21 | Quite Solda Exotérmica Gy, Haste Dn 16, Cabo # 50,0 Mm2 | un | 11
INS.ELET.22 | Quite Solda Exotérmica Gt, Haste Dn 16, Cabo # 70,0 Mm2 | un | 8
INS.ELET.23 | Quite Solda Exotérmica Gy, Haste Dn 16, Cabo # 70,0 Mm2 | un | 4
INS.ELET.24 | Quite Solda Exotérmica Ta, Cabo Passante # 50,0 Mm2, Cabo Derivação # 16,0 Mm2 | un | 5
INS.ELET.25 | Quite Solda Exotérmica Ta, Cabo Passante # 50,0 Mm2, Cabo Derivação # 25,0 Mm2 | un | 6
INS.ELET.26 | Quite Solda Exotérmica Ta, Cabo Passante # 50,0 Mm2, Cabo Derivação # 50,0 Mm2 | un | 18
INS.ELET.27 | Quite Solda Exotérmica Ta, Cabo Passante # 70,0 Mm2, Cabo Derivação # 70,0 Mm2 | un | 5
INS.ELET.28 | Quite Solda Exotérmica Xb, Cabo Passante # 50,0 Mm2, Cabo Derivação # 25,0 Mm2 | un | 1
INS.ELET.29 | Quite Solda Exotérmica Xb, Cabo Passante # 70,0 Mm2, Cabo Derivação # 70,0 Mm2 | un | 2
INS.ELET.30 | Caixa Em Alvenaria Para Inspeção De Aterramento 300 X 300 X 300 (C X L X P) | un | 63
INS.ELET.31 | Caixa De Passagem Em Alvenaria Com Tampa Em Concreto, Cp2 – 500X500X700 (Cxlxp) | un | 10
INS.ELET.32 | Caixa De Passagem Em Alvenaria Com Tampa Em Concreto, Cp3 – 300X300X300 (Cxlxp) | un | 6
INS.ELET.33 | Eletroduto Corrugado, Flexível, Espiral, Fabricado Em Pead (Polietileno De Alta Densidade), Com Arame Guia Dentro, Vendido Em Rolos De 50 Ou 100 Metros, Dn 125 Mm | m | 10
INS.ELET.34 | Eletroduto Corrugado, Flexível, Espiral, Fabricado Em Pead (Polietileno De Alta Densidade), Com Arame Guia Dentro, Vendido Em Rolos De 50 Ou 100 Metros, Dn 75 Mm | m | 700
INS.ELET.35 | Eletroduto Corrugado, Flexível, Espiral, Fabricado Em Pead (Polietileno De Alta Densidade), Com Arame Guia Dentro, Vendido Em Rolos De 50 Ou 100 Metros, Dn 50 Mm | m | 600
INS.ELET.36 | Luva Em Pead, Para Emenda De Dutos Corrugados, Dn 125 Mm | un | 1
INS.ELET.37 | Luva Em Pead, Para Emenda De Dutos Corrugados, Dn 75 Mm | un | 7
INS.ELET.38 | Luva Em Pead, Para Emenda De Dutos Corrugados, 50 Mm | un | 6
INS.ELET.39 | Kit Conexão Para Unir Dutos Corrugados Com Luva, Dn 125 Mm | un | 1
INS.ELET.40 | Kit Conexão Para Unir Dutos Corrugados Com Luva, Dn 75 Mm | un | 7
INS.ELET.41 | Kit Conexão Para Unir Dutos Corrugados Com Luva, Dn 50 Mm | un | 6
INS.ELET.42 | Tampão Terminal Para Duto Corrugado E Flexível, Dn 125 Mm | un | 8
INS.ELET.43 | Tampão Terminal Para Duto Corrugado E Flexível, 75 Mm | un | 38
INS.ELET.44 | Tampão Terminal Para Duto Corrugado E Flexível, 50 Mm | un | 29
SALA DE FORÇAS
AT.01 | Caixa Estampada Retangular No Tamanho De 2 X 4” Com Duas Orelhas, Acabamento Em Esmalte Preto | um | 23
AT.02 | Caixa Estampada Retangular No Tamanho De 4 X 4” Com Quatro Orelhas, Acabamento Em Esmalte Preto | um | 1
AT.03 | Caixa Estampada Octogonal, Com Fundo Móvel, No Tamanho De 4 X 4” Com Duas Orelhas, Acabamento Em Esmalte Preto | um | 7
AT.04 | Bucha Em Ferro Nodular Galvanizada Tipo Bu/F, Roscas Gas, Para Fixação De Eletrodutos A Caixa De Passagem, Dn 25 Mm | um | 4
AT.05 | Bucha Em Ferro Nodular Galvanizada Tipo Bu/F, Roscas Gas, Para Fixação De Eletrodutos A Caixa De Passagem, Dn 32 Mm | um | 3
AT.06 | Bucha Em Ferro Nodular Galvanizada Tipo Bu/F, Roscas Gas, Para Fixação De Eletrodutos A Caixa De Passagem, Dn 50 Mm | um | 1
AT.07 | Armário Confeccionado Em Chapa De Aço. Instalação Ao Tempo, Ip 54. Acabamento A Base De Epóxi Com Acessórios Internos Bicromatizados, Barramentos Trifásico Para 1000A, Neutro E Terra, Com Etiquetas Auto-Adesivas Para Identificação Dos Circuitos, Conforme As Nrs, Construído E Instalado De Acordo Com O Projeto, Utilizado Como Quadro De Distribuição Geral Qgbt, Dn 1100 X 600 X 400 Mm ( Axlxp ) | um | 1
AT.08 | Quadro De Distribuição De Luz Para Embutir Na Parede, Em Chapa De Aço No 18, Flangeis Desmontáveis Superior E Inferior Com Knockout De Dn 25 Mm, Dn 32 Mm, Dn 40 Mm, E Dn 50 Mm Para Eletrodutos, Chassi Interno, Contra-Espelho E Porta Externa Em Chapa No 16, Porta Externa Equipada Com Canopla, Tensão Nominal 500 V, Para Instalação Abrigada, Grade De Proteção Ip-42, Acabamento Em Pintura Eletrostática Na Cor Cinza, Dotado Ainda De Etiquetas Auto-Adesivas Para Identificação Dos Circuitos, Com Barramentos, . 28 Elementos, Com Módulo P/ Proteção Geral(Qdetn-28 S 100A) | um | 1
AT.09 | Disjuntor Termomagnético 800 A, Tripolar 380 Vca – Caixa Moldada, 55Ka | un | 1
AT.10 | Disjuntor Termomagnético 500 A, Tripolar 380 Vca – Caixa Moldada, 55Ka | un | 1
AT.11 | Disjuntor Termomagnético 100 A, Tripolar 380 Vca | un | 1
AT.12 | Disjuntor Termomagnético 63 A, Tripolar 380 Vca | un | 1
AT.13 | Disjuntor Termomagnético 40 A, Tripolar 380 Vca | un | 1
AT.14 | Disjuntor Termomagnético 32 A, Tripolar 380 Vca | un | 2
AT.15 | Disjuntor Termomagnético 20 A, Tripolar 380 Vca | un | 3
AT.16 | Disjuntor Termomagnético 20 A, Unipolar 220 Vca | un | 6
AT.17 | Disjuntor Termomagnético 16 A, Tripolar 380 Vca | un | 1
AT.18 | Disjuntor Termomagnético 16 A, Unipolar 220 Vca | un | 1
AT.19 | Eletroduto Pvc Rígido, Entradas Rosqueadas, Em Barras De 3000 Mm, Com Luva Em Uma Das Extremidades, Dn 25 Mm | br | 10
AT.20 | Eletroduto Pvc Rígido, Entradas Rosqueadas, Em Barras De 3000 Mm, Com Luva Em Uma Das Extremidades, Dn 32 Mm | br | 4
AT.21 | Eletroduto Pvc Rígido, Entradas Rosqueadas, Em Barras De 3000 Mm, Com Luva Em Uma Das Extremidades, Dn 50 Mm | br | 2
AT.22 | Fio De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Pvc (70°C), Composto Termoplástico Polivinila, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 750 V, 2,5 Mm2 , Vermelho - Fase | rl | 1
AT.23 | Fio De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Pvc (70°C), Composto Termoplástico Polivinila, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 750 V, 2,5 Mm2 , Azul Claro - Neutro | rl | 1
AT.24 | Fio De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Pvc (70°C), Composto Termoplástico Polivinila, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 750 V, 2,5 Mm2 , Verde - Terra | rl | 1
AT.25 | Fio De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Pvc (70°C), Composto Termoplástico Polivinila, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 750 V, 2,5 Mm2 , Branco - Retorno Simples | rl | 1
AT.26 | Fio De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Pvc (70°C), Composto Termoplástico Polivinila, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 750 V, 4,0 Mm2 , Vermelho - Fase | m | 18
AT.27 | Fio De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Pvc (70°C), Composto Termoplástico Polivinila, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 750 V, 4,0 Mm2 , Azul Claro - Neutro | m | 18
AT.28 | Fio De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Pvc (70°C), Composto Termoplástico Polivinila, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 750 V, 4,0 Mm2 , Verde - Terra | m | 18
AT.29 | Cabo De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Pvc (70Oc), Composto Termoplástico Polivinila, Capa Interna Em Pvc E Cobertura Em Pvc Tipo Sti, Cor Preta, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 0.6 - 1 Kv, Dn 10,0 Mm2 , Cabo Com 1 Condutor | m | 20
AT.30 | Interruptor Tipo Siletoque , Com Classe De Isolamento 600 V, 10 A, Equipado Com Contatos Fixos Em Prata, Tecla Em Material Termofixo Fosforescente, Com Espelho Cor Gelo E Parafuso De Fixação, Em Caixa De 2 X 4”, 1 Tecla Simples | um | 5
AT.31 | Tomada De Embutir, Tipo Pesado, Isolamento Para 600 V, Com 3 Pinos (Fase,Neutro,Terra), Equipada Com Espelho Cor Gelo E Parafusos De Fixação, Para Instalação Em Caixa De 2 X 4”, 20 A – Universal | um | 15
AT.32 | Tomada De Embutir, Tipo Pesado, Isolamento Para 600 V, Com 3 Pinos (Fase,Neutro,Terra), Equipada Com Espelho Cor Gelo E Parafusos De Fixação, Para Instalação Em Caixa De 2 X 4”, 25 A – 3 Pinos Chatos | um | 1
AT.33 | Luminária Para Lâmpada Fluorescente, Tipo Calha, Completa, Com Lâmpada, Reator Afp, E Soquetes, 1 X 40 W | um | 2
AT.34 | Caixa Tipo Arstop De Embutir, Com Tomada Monofásica, 3 Pinos Chatos, 25A, Conjugada Com Disjuntor Termomagnético 20 A. | um | 1
AT.35 | Tomada De Embutir, Para Telefone, (1Xrj-11) Conforme Abnt, Equipada Com Espelho Cor Gelo E Parafusos De Fixação, Para Instalação Em Caixa De 2X4 “. | um | 2
AT.36 | -Cabo Para Telefonia Cci-2 Pares | m | 30
INSTALAÇÕES GERAIS CAIXA DE AREIA
INST.CX.AREIA.01 | Eletroduto Flexível Pvc Anti-Chama, 3M, Com Luva Em Uma Das Extremidades, Dn 25 Mm | br | 60
INST.CX.AREIA.02 | Eletroduto Flexível Pvc Anti-Chama, 3M, Com Luva Em Uma Das Extremidades, Dn 32 Mm | br | 120
INST.CX.AREIA.03 | Eletroduto Flexível Pvc Anti-Chama, 3M, Com Luva Em Uma Das Extremidades, Dn 50 Mm | br | 95
INST.CX.AREIA.04 | Eletroduto Flexível Pvc Anti-Chama, 3M, Com Luva Em Uma Das Extremidades, Dn 75 Mm | br | 20
INST.CX.AREIA.05 | Eletroduto De Alumínio, 3M, Com Luva Em Uma Das Extremidades, Dn 25 Mm | br | 50
INST.CX.AREIA.06 | Eletroduto De Alumínio, 3M, Com Luva Em Uma Das Extremidades, Dn 32 Mm | br | 10
INST.CX.AREIA.07 | Eletroduto Flexível A Prova De Tempo, Fabricado Em Tubo Metálico Flexível, Revestido De Polivinil Clorídrico, Extremidades Em Latão Montados, Rosca Gas, Com Conector Macho-Fêmea, Dn 32 Mm | m | 12
INST.CX.AREIA.08 | Eletroduto Flexível A Prova De Tempo, Fabricado Em Tubo Metálico Flexível, Revestido De Polivinil Clorídrico, Extremidades Em Latão Montados, Rosca Gas, Com Conector Macho-Fêmea, Dn 50 Mm | m | 12
INST.CX.AREIA.09 | Caixa De Derivação Universal, De Alumínio Injetado, Isento De Cobre, Dn 25 Mm, Tipo C | um | 2
INST.CX.AREIA.10 | Caixa De Derivação Universal, De Alumínio Injetado, Isento De Cobre, Dn 32 Mm, Tipo C | um | 10
INST.CX.AREIA.11 | Caixa De Derivação Universal, De Alumínio Injetado, Isento De Cobre, Dn 50 Mm, Tipo C | um | 6
INST.CX.AREIA.12 | Fio De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Pvc (70Oc), Composto Termoplástico Polivinila, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 750 V, 2,5 Mm2 , Vermelho - Fase | m | 60
INST.CX.AREIA.13 | Fio De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Pvc (70Oc), Composto Termoplástico Polivinila, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 750 V, 2,5 Mm2 , Azul Claro – Neutro | m | 75
INST.CX.AREIA.14 | Fio De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Pvc (70Oc), Composto Termoplástico Polivinila, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 750 V, 2,5 Mm2 , Verde - Terra | m | 70
INST.CX.AREIA.15 | Fio De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Pvc (70Oc), Composto Termoplástico Polivinila, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 750 V, 2,5 Mm2 , Branco - Retorno | m | 15
INST.CX.AREIA.16 | Fio De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Pvc (70Oc), Composto Termoplástico Polivinila, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 750 V, 4,0 Mm2 , Vermelho - Fase | m | 45
INST.CX.AREIA.17 | Fio De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Pvc (70Oc), Composto Termoplástico Polivinila, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 750 V, 4,0 Mm2 , Azul Claro – Neutro | m | 15
INST.CX.AREIA.18 | Fio De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Pvc (70Oc), Composto Termoplástico Polivinila, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 750 V, 4,0 Mm2 , Verde - Terra | m | 15
INST.CX.AREIA.19 | Cabo De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Pvc (70°C), Composto Termoplástico Polivinila, Capa Interna Em Pvc E Cobertura Em Pvc Tipo Sti, Cor Preta, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 0.6 - 1 Kv, Dn 1,5 Mm2, Cabo Com 2 Condutores Blindados | m | 40
INST.CX.AREIA.20 | Cabo De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Pvc (70°C), Composto Termoplástico Polivinila, Capa Interna Em Pvc E Cobertura Em Pvc Tipo Sti, Cor Preta, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 0.6 - 1 Kv, Dn 1,5 Mm2, Cabo Com 5 Condutores Blindados | m | 35
INST.CX.AREIA.21 | Cabo De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Pvc (70°C), Composto Termoplástico Polivinila, Capa Interna Em Pvc E Cobertura Em Pvc Tipo Sti, Cor Preta, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 0.6 - 1 Kv, Dn 1,5 Mm2, Cabo Com 10 Condutores | m | 250
INST.CX.AREIA.22 | Cabo De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Pvc (70°C), Composto Termoplástico Polivinila, Capa Interna Em Pvc E Cobertura Em Pvc Tipo Sti, Cor Preta, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 0.6 - 1 Kv, Dn 2,5 Mm2, Cabo Com 3 Condutores | m | 300
INST.CX.AREIA.23 | Cabo De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Pvc (70°C), Composto Termoplástico Polivinila, Capa Interna Em Pvc E Cobertura Em Pvc Tipo Sti, Cor Preta, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 0.6 - 1 Kv, Dn 2,5 Mm2, Cabo Com 4 Condutores | m | 220
INST.CX.AREIA.24 | Cabo De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Pvc (70°C), Composto Termoplástico Polivinila, Capa Interna Em Pvc E Cobertura Em Pvc Tipo Sti, Cor Preta, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 0.6 - 1 Kv, Dn 4,0 Mm2, Cabo Com 3 Condutores | m | 100
INST.CX.AREIA.25 | Cabo De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Pvc (70°C), Composto Termoplástico Polivinila, Capa Interna Em Pvc E Cobertura Em Pvc Tipo Sti, Cor Preta, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 0.6 - 1 Kv, Dn 4,0 Mm2, Cabo Com 4 Condutores | m | 200
INST.CX.AREIA.26 | Cabo De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Pvc (70°C), Composto Termoplástico Polivinila, Capa Interna Em Pvc E Cobertura Em Pvc Tipo Sti, Cor Preta, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 0.6 - 1 Kv, Dn 6,0 Mm2, Cabo Com 4 Condutores | m | 140
INST.CX.AREIA.27 | Cabo De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Pvc (70°C), Composto Termoplástico Polivinila, Capa Interna Em Pvc E Cobertura Em Pvc Tipo Sti, Cor Preta, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 0.6 - 1 Kv, Dn 10,0 Mm2, Cabo Com 1 Condutor | m | 25
INST.CX.AREIA.28 | Cabo De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Pvc (70°C), Composto Termoplástico Polivinila, Capa Interna Em Pvc E Cobertura Em Pvc Tipo Sti, Cor Preta, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 0.6 - 1 Kv, Dn 50,0 Mm2, Cabo Com 1 Condutor | m | 450
INST.CX.AREIA.29 | Poste Metálico, Ferro Galvanizado A Fogo, Interno E Externamente, Curvo Simples, Com 10M De Altura, Para Engastar, Com Janela De Inspeção, Diâmetro Da Base Mínimo 123Mm, Diâmetro Do Topo Do Braço 60Mm. | um | 8
INST.CX.AREIA.30 | Luminária Fechada, Corpo E Liga Em Alumínio Fundido, Refletor Interno Em Alumínio Estampado, Polido Quimicamente E Anodizado. Pescoço Em Liga De Alumínio Fundido Com Alojamento E Os Equipamentos Auxiliares (Reator, Ignitor E Capacitor), Para Lâmpada Vapor De Sódio 150 W - 220 V- 60 Hz, Tampa Inferior Basculante E Removível, Com Sistema De Ventilação.Reflator Plano De Vidro Temperado, Fixado À Luminária Através De Aro, Dobradiça E Feixo Em Alumínio Fundido. Soquete De Porcelana, Reforçado, Base E-40, Antivibratório, Com Dispositivo Para Ajuste Do Foco Da Lâmpada.Cabos Condutores, Com Isolamento De Pvc, Anti-Chama, Conectores Sindal Na Extremidade. Encaixe Liso Para Braço De 48 A 60 Mm. Com Relé Fotoelétrico Na Tampa. Acabamento Externo Em Esmalte Sintético. Modelo Srp 945 Philips Ou Equivalente. Deverá Vir Gravado Em Relevo E Legível O Nome Do Fabricante. | un | 8
INST.CX.AREIA.31 | Caixa De Passagem Em Alvenaria, Com Tampa Em Concreto, Dn 300X300X300Mm | un | 10
INST.CX.AREIA.32 | Caixa De Passagem Em Alvenaria, Com Tampa Em Concreto, Dn 500X500X500Mm | un | 12
CASA DE CONTROLE
INST.CASA.CONTR.01 | Caixa Estampada Retangular No Tamanho De 2 X 4” Com Duas Orelhas, Acabamento Em Esmalte Preto E Fabricação De Acordo Com As Normas Da Abnt. | un | 22
INST.CASA.CONTR.02 | Disjuntor Termomagnético, 16 A, Unipolar, 220 Vca | un | 2
INST.CASA.CONTR.03 | Disjuntor Termomagnético, 20 A, Unipolar, 220 Vca | un | 2
INST.CASA.CONTR.04 | Disjuntor Termomagnético, 25 A, Unipolar, 220 Vca | un | 1
INST.CASA.CONTR.05 | Disjuntor Termomagnético, 32 A, Tripolar, 380 Vca | un | 1
INST.CASA.CONTR.06 | Disjuntor Dr, Bipolar (Fase-Neutro) Tensão Nominal 220 V, Capacidade De Interrupção Nominal 5 Ka, Freqüência 60 Hz, Corrente Nominal Residual £ 30 Ma, 25 A | um | 1
INST.CASA.CONTR.07 | Protetor De Surto, Tetrapolar, Tensão De Trabalho 220 Vca, Corrente Máxima 20Ka Em 8/20 Ms, Resposta < 25 Ns. | un | 1
INST.CASA.CONTR.08 | Eletroduto Flexível Pvc Anti-Chama, 3M, Com Luva Em Uma Das Extremidades, Dn 25 Mm | um | 29
INST.CASA.CONTR.09 | Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm | um | 20
INST.CASA.CONTR.10 | Curva 90° Em Pvc, Entradas Rosqueadas, Dn 25 Mm | m | 100
INST.CASA.CONTR.11 | Fio De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Pvc (70°C), Composto Termoplástico Polivinila, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 750 V, 2,5 Mm², Vermelho - Fase | m | 80
INST.CASA.CONTR.12 | Fio De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Pvc (70°C), Composto Termoplástico Polivinila, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 750 V, 2,5 Mm², Azul Claro – Neutro | m | 65
INST.CASA.CONTR.13 | Fio De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Pvc (70°C), Composto Termoplástico Polivinila, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 750 V, 2,5 Mm², Verde - Terra | m | 35
INST.CASA.CONTR.14 | Fio De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Pvc (70°C), Composto Termoplástico Polivinila, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 750 V, 2,5 Mm², Branco - Retorno | m | 5
INST.CASA.CONTR.15 | Fio De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Pvc (70°C), Composto Termoplástico Polivinila, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 750 V, 4,0 Mm², Vermelho - Fase | m | 5
INST.CASA.CONTR.16 | Fio De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Pvc (70°C), Composto Termoplástico Polivinila, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 750 V, 4,0 Mm², Azul Claro – Neutro | m | 5
INST.CASA.CONTR.17 | Fio De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Pvc (70°C), Composto Termoplástico Polivinila, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 750 V, 4,0 Mm², Verde - Terra | un | 6
INST.CASA.CONTR.18 | Luminária Tipo Globo Leitoso Para Lâmpadas Incandescentes Ou Fluorescentes Compacta, 220V, 60Hz. | un | 1
INST.CASA.CONTR.19 | Luminária Tipo Arandela Para Lâmpada Incandescente 220V, 60 Hz. | un | 2
INST.CASA.CONTR.20 | Lâmpada Incandescente P/ 220V, 60Hz, 60W | un | 1
INST.CASA.CONTR.21 | Lâmpada Incandescente P/ 220V, 60Hz, 100W | un | 4
INST.CASA.CONTR.22 | Lâmpada Fluorescente Compacta 20W, 220V, 60Hz. | um | 2
INST.CASA.CONTR.23 | Luminária Tipo Calha Para Lâmpada Fluorescente, Completa, Com Reator, Ignitor, Soquetes E Lâmpadas, 2 X 40W | um | 2
INST.CASA.CONTR.24 | Lâmpada Vapor De Sódio Alta Pressão, E-40 Son-T 150 W. | um | 2
INST.CASA.CONTR.25 | Poste Metálico, Ferro Galvanizado A Fogo, Interno E Externamente, Curvo Simples, Com 10M De Altura, Para Engastar, Com Janela De Inspeção, Diâmetro Da Base Mínimo 123Mm, Diâmetro Do Topo Do Braço 60Mm. | um | 2
INST.CASA.CONTR.26 | Luminária Fechada, Corpo E Liga Em Alumínio Fundido, Refletor Interno Em Alumínio Estampado, Polido Quimicamente E Anodizado. Pescoço Em Liga De Alumínio Fundido Com Alojamento E Os Equipamentos Auxiliares (Reator, Ignitor E Capacitor), Para Lâmpada Vapor De Sódio 150 W - 220 V- 60 Hz, Tampa Inferior Basculante E Removível, Com Sistema De Ventilação.Reflator Plano De Vidro Temperado, Fixado À Luminária Através De Aro, Dobradiça E Feixo Em Alumínio Fundido. Soquete De Porcelana, Reforçado, Base E-40, Antivibratório, Com Dispositivo Para Ajuste Do Foco Da Lâmpada.Cabos Condutores, Com Isolamento De Pvc, Anti-Chama, Conectores Sindal Na Extremidade. Encaixe Liso Para Braço De 48 A 60 Mm. Com Relé Fotoelétrico Na Tampa. Acabamento Externo Em Esmalte Sintético. Modelo Srp 945 Philips Ou Equivalente. Deverá Vir Gravado Em Relevo E Legível O Nome Do Fabricante. | un | 3
INST.CASA.CONTR.27 | Interruptor Tipo Siletoque, Com Classe De Isolamento 600 V, 10 A, Equipado Com Contatos Fixos Em Prata, Tecla Em Material Termofixo Fosforescente, Com Espelho Cor Gelo E Parafuso De Fixação, Em Caixa De 2” X 4”, 1 Tecla Simples | un | 2
INST.CASA.CONTR.28 | Interruptor Tipo Siletoque, Com Classe De Isolamento 600 V, 10 A, Equipado Com Contatos Fixos Em Prata, Tecla Em Material Termofixo Fosforescente, Com Espelho Cor Gelo E Parafuso De Fixação, Em Caixa De 2” X 4”, 2 Teclas Simples | un | 1
INST.CASA.CONTR.29 | . Espelho Cor Gelo Com Furo (Tipo Antena Tv) E Parafuso Fixação, Em Caixa 4” X 2”. | un | 1
INST.CASA.CONTR.30 | . Borne Sindal 600V, 25A. | un | 14
INST.CASA.CONTR.31 | Tomada De Embutir, Padrão Brasileiro, 2P+T, 20 A, Equipada Com Espelho Cor Gelo E Parafusos De Fixação, Em Caixa De 2” X 4”. | un | 2
INST.CASA.CONTR.32 | Interruptor Tipo Siletoque, Com Classe De Isolamento 600 V, 10 A, Equipado Com Contatos Fixos Em Prata, 1 Tecla Simples Em Material Termofixo Fosforescente, Conjugado Com Tomada Padrão Brasileiro 2P+T, 20 A, Com Espelho Cor Gelo E Parafuso De Fixação, Em Caixa De 2” X 4”: | un | 1
QCM - HIPOCLORITO
QCM.HIP.01 | Contator Tripolar 2Na+2Nf, Bobina Para 220 Vca, Corrente Nominal 9 A, 60 Hz | un | 1
QCM.HIP.02 | Contator Auxiliar, Bobina Para 220 Vca, Corrente Nominal 10 A, 60 Hz, 4 Na | un | 3
QCM.HIP.03 | Contator Auxiliar, Bobina Para 220 Vca, Corrente Nominal 10 A, 60 Hz, 2 Na + 2 Nf | un | 1
QCM.HIP.04 | Fusível Diazed, Conjunto Completo (Base + Fusível), Tensão Nominal 500 V, Cn 2 A | um | 3
QCM.HIP.05 | Fusível Diazed, Conjunto Completo (Base + Fusível), Tensão Nominal 500 V, Cn 4 A | un | 2
QCM.HIP.06 | Chave Seletora De Comando, Instalação Frontal Ao Quadro, Montagem Pelo Topo Tensão Nominal 600 V, 16 A, Com 3 Posições. | un | 3
QCM.HIP.07 | Botoeira De Comando Pulsador Serie 20, Dn 30 Mm, Guarda Total Baixa, Composto De Arruela Travante, Com Tecla Raiada, Cor Verde, 1 Na | um | 4
QCM.HIP.08 | Botoeira De Comando Pulsador Serie 20, Dn 30 Mm, Guarda Total Baixa, Composto De Arruela Travante, Com Tecla Raiada, Cor Vermelha, 1 Nf | um | 4
QCM.HIP.09 | Conjunto Sinaleiro Serie 20, Dn 30.5 Mm, Com Lente Oval Na Cor Verde, Com Lâmpada Incandescente 3 W, 220 V, Soquete Tipo E 14. | um | 4
QCM.HIP.10 | Conjunto Sinaleiro Serie 20, Dn 30.5 Mm, Com Lente Oval Na Cor Vermelha, Com Lâmpada Incandescente 3 W, 220 V, Soquete Tipo E 14. | un | 4
QCM.HIP.11 | Conector Unipolar Sak, Com Os Respectivos Acessórios Para Identificação E Fixação Para Cabos 2.5 Mm² | um | 60
QCM.HIP.12 | Conector Unipolar Sak, Com Os Respectivos Acessórios Para Identificação E Fixação Para Cabos 10.0 Mm² | un | 10
QCM.HIP.13 | Protetor De Surto, Monofásico, Tensão De Trabalho 254 Vca, Corrente Máxima 20Ka Em 8/20 Ms, Resposta < 25 Ns. | un | 3
QCM.HIP.14 | Conjunto, Resistência De Aquecimento 60 W, C/ Termostato, 220 V, 60 Hz, P/ Qcm. | cj | 2
QCM.HIP.15 | Armário Confeccionado Em Chapa De Aço. Instalação Ao Tempo, Ip 54. Acabamento A Base De Epóxi Com Acessórios Internos Bicromatizados, Construído E Instalado De Acordo Com O Projeto, Dn 1700 X 600 X 400 Mm ( Axlxp ) | um | 2
QCM.HIP.16 | Disjuntor Termomagnético, 4 A, Unipolar, 220 Vca | un | 1
QCM.HIP.17 | Disjuntor Termomagnético, 32 A, Tripolar, 380 Vca | un | 1
QCM.HIP.18 | Disjuntor Termomagnético, 40 A, Tripolar, 380 Vca | un | 1
QCM.HIP.19 | Soquetes Para Lâmpada Fluorescente. | un | 2
QCM.HIP.20 | Lâmpada Fluorescente 15W, 220 V, 60 Hz | un | 2
QCM.HIP.21 | Supervisor Total Trifásico De Tensão, 380 V, 60 Hz. | un | 1
QCM.HIP.22 | Disjuntor Tripolar Para Motores, Com Proteção Contra Curto Circuito Fixo E Contra Sobrecarga Ajustável, 12 A, Ajuste (0,55 – 0,8) A | um | 3
QCM.HIP.23 | Disjuntor Tripolar Para Motores, Com Proteção Contra Curto Circuito Fixo E Contra Sobrecarga Ajustável, 12 A, Ajuste (2,8 – 4) A | un | 1
QCM.HIP.24 | Barramento De Cobre Eletrolítico, Para Suportar Corrente Trifásica De 50A, Fases | m | 1.8
QCM.HIP.25 | Barramento De Cobre Eletrolítico, Para Suportar Corrente Trifásica De 50A, Neutro | m | 0.6
QCM.HIP.26 | Barramento De Cobre Eletrolítico, Para Suportar Corrente Trifásica De 50A, Terra | m | 0.6
QCM.HIP.27 | Voltímetro De 72 X 72 Mm, Ferro Móvel, Com Amortecimento Magnético, Tensão De Isolamento 2 Kv, Para Instalação Em Porta De Painel, Na Escala 0-600 V E Precisão De 1.5 %. | un | 1
QCM.HIP.28 | Chave Comutadora Para Voltímetro, Com As Posições (0-Rs-Ts-Rt), Frontal Quadrado Para Montagem Pelo Topo, Corrente Nominal 16 A, 600 Vca. | un | 1
QCM.HIP.29 | Horametro De 72 X 72 Mm, Totalizador De Horas E Minutos, Acionados A Micro-Motor Síncrono De 0 A 10000 Horas, 220 Vca, 60 Hz. | um | 4
QCM.HIP.30 | Ventilador Para Instalação Em Porta De Painel De Comando Em Caixa Apropriada Com Tampa Com Haletas E Filtro, 220V, 60Hz. | um | 2
QCM.HIP.31 | Exaustor Para Instalação Em Porta De Painel De Comando Em Caixa Apropriada Com Tampa Com Haletas E Filtro, 220V, 60Hz. | um | 2
QCM.HIP.32 | Relê De Nível Ultra-Sônico Com Sonda De Nível Ultra-Sônica, Alimentação 220 Vca, Saída 4 A 20 Ma, Range 0 A 5000 Mm. | um | 2
QCM - BIOGAS
QCM.BIOGAS.01 | Contator Tripolar 2Na+2Nf, Bobina Para 220 Vca, Corrente Nominal 9 A, 60 Hz | un | 2
QCM.BIOGAS.02 | Fusível Diazed, Conjunto Completo (Base + Fusível), Tensão Nominal 500 V, Cn 2 A | um | 3
QCM.BIOGAS.03 | Fusível Diazed, Conjunto Completo (Base + Fusível), Tensão Nominal 500 V, Cn 4 A | un | 2
QCM.BIOGAS.04 | Chave Seletora De Comando, Instalação Frontal Ao Quadro, Montagem Pelo Topo Tensão Nominal 600 V, 16 A, Com 3 Posições. | un | 1
QCM.BIOGAS.05 | Botoeira De Comando Pulsador Serie 20, Dn 30 Mm, Guarda Total Baixa, Composto De Arruela Travante, Com Tecla Raiada Na Cor Verde, 1 Na | um | 2
QCM.BIOGAS.06 | Botoeira De Comando Pulsador Serie 20, Dn 30 Mm, Guarda Total Baixa, Composto De Arruela Travante, Com Tecla Raiada Na Cor Vermelha, 1 Nf | um | 2
QCM.BIOGAS.07 | Conjunto Sinaleiro Serie 20, Dn 30.5 Mm, Com Lente Oval Na Cor Verde, Com Lâmpada Incandescente 3 W, 220 V, Soquete Tipo E 14. | um | 2
QCM.BIOGAS.08 | Conjunto Sinaleiro Serie 20, Dn 30.5 Mm, Com Lente Oval Na Cor Vermelha, Com Lâmpada Incandescente 3 W, 220 V, Soquete Tipo E 14. | un | 2
QCM.BIOGAS.09 | Conector Unipolar Sak, Com Os Respectivos Acessórios Para Identificação E Fixação Para Cabos 2.5 Mm² | um | 30
QCM.BIOGAS.10 | Conector Unipolar Sak, Com Os Respectivos Acessórios Para Identificação E Fixação Para Cabos 10.0 Mm² | un | 10
QCM.BIOGAS.11 | Protetor De Surto, Monofásico, Tensão De Trabalho 254 Vca, Corrente Máxima 20Ka Em 8/20 Ms, Resposta < 25 Ns. | un | 3
QCM.BIOGAS.12 | Conjunto, Resistência De Aquecimento 60 W, C/ Termostato, 220 V, 60 Hz, P/ Qcm. | cj | 2
QCM.BIOGAS.13 | Armário Confeccionado Em Chapa De Aço. Instalação Ao Tempo, Ip 54. Acabamento A Base De Epóxi Com Acessórios Internos Bicromatizados, Construído E Instalado De Acordo Com O Projeto, E Com Dn 1700 X 600 X 400 Mm ( Axlxp ) | um | 2
QCM.BIOGAS.14 | Disjuntor Termomagnético, 4 A, Unipolar, 220 Vca | un | 1
QCM.BIOGAS.15 | Disjuntor Termomagnético, 16 A, Unipolar, 220 Vca | un | 2
QCM.BIOGAS.16 | Disjuntor Termomagnético, 32 A, Tripolar, 380 Vca | un | 2
QCM.BIOGAS.17 | Disjuntor Termomagnético, 40 A, Tripolar, 380 Vca | un | 1
QCM.BIOGAS.18 | Soquetes Para Lâmpada Fluorescente. | un | 2
QCM.BIOGAS.19 | Lâmpada Fluorescente 15W, 220 V, 60 Hz | un | 2
QCM.BIOGAS.20 | Supervisor Total Trifásico De Tensão, 380 V, 60 Hz. | un | 1
QCM.BIOGAS.21 | Disjuntor Tripolar Para Motores, Com Proteção Contra Curto Circuito Fixo E Contra Sobrecarga Ajustável 12 A, Ajuste (3.5 – 5) A | um | 2
QCM.BIOGAS.22 | Barramento De Cobre Eletrolítico, Para Suportar Corrente Trifásica De 50A, Fases | m | 1.8
QCM.BIOGAS.23 | Barramento De Cobre Eletrolítico, Para Suportar Corrente Trifásica De 50A, Neutro | m | 0.6
QCM.BIOGAS.24 | Barramento De Cobre Eletrolítico, Para Suportar Corrente Trifásica De 50A, Terra | m | 0.6
QCM.BIOGAS.25 | Voltímetro De 72 X 72 Mm, Ferro Móvel, Com Amortecimento Magnético, Tensão De Isolamento 2 Kv, Para Instalação Em Porta De Painel, Na Escala 0-600 V E Precisão De 1.5 %. | un | 1
QCM.BIOGAS.26 | Chave Comutadora Para Voltímetro, Com As Posições (0-Rs-Ts-Rt), Frontal Quadrado Para Montagem Pelo Topo, Corrente Nominal 16 A, 600 Vca. | un | 1
QCM.BIOGAS.27 | Horametro De 72 X 72 Mm, Totalizador De Horas E Minutos, Acionados A Micro-Motor Síncrono De 0 A 10000 Horas, 220 Vca, 60 Hz. | um | 2
QCM.BIOGAS.28 | Ventilador Para Instalação Em Porta De Painel De Comando Em Caixa Apropriada Com Tampa Com Haletas E Filtro, 220V, 60Hz. | um | 2
QCM.BIOGAS.29 | Exaustor Para Instalação Em Porta De Painel De Comando Em Caixa Apropriada Com Tampa Com Haletas E Filtro, 220V, 60Hz. | um | 2
SUBESTAÇÃO
SUB.01 | Poste De Concreto Armado, Duplo T 10 / 600 M / Kgf | un | 2
SUB.02 | Cruzeta De Madeira De Lei 3300 X 90 X 112,5 Mm | un | 2
SUB.03 | Isolador, Ancoragem, Poliméricco, 15 Kv | un | 12
SUB.04 | Grampo De Ancoragem Polimérico | un | 3
SUB.05 | Para - Raios Tipo Polimérico, 12 Kv, 10 Ka | un | 3
SUB.06 | Chave Fusível Unipolar, 15 Kv, 100 A, 1.2 Ka, Nbi 95 Kva, Base C. | un | 3
SUB.07 | Elo Fusível 25K | un | 3
SUB.08 | Olhal Para Parafuso Em Aço Galvanizado, Rosca W 5/8” | un | 4
SUB.09 | Manilha Sapatilha | un | 3
SUB.10 | Esticador, Aço Galvanizado, Gancho Olhal | un | 2
SUB.11 | Chapa De Estai | m | 2
SUB.12 | Parafuso Cabeça Quadrada, M 16X2, Comp Adequado | un | 3
SUB.13 | Parafuso Rosca Dupla, Com Duas Porcas, M 16 X 2 , 450 Mm | un | 10
SUB.14 | Porca Quadrada, De Aço Galvanizado, Rosca M 16 X 2 | un | 8
SUB.15 | Arruela Quadrada, Aço Galvanizado, 3 X 38 X 38 Mm, Furo Æ 18 Mm | un | 28
SUB.16 | Cabo, Aço Galvanizado, 7 Fios, ¼” , Sm, Rotura 1.432 Kgf | m | 4
SUB.17 | Cabo, Alumínio, Xlpe, Coberto, 15Kv, 50Mm2. | m | 24
SUB.18 | Cabo, Mensageiro, Aço Galvanizado Hs, 9.5Mm | m | 6
SUB.19 | Conector Paralelo, Al. Extrudado, Ca-Cu 10.0 D 10-2 -- 1 Parafuso | un | 13
SUB.20 | Cruzeta, Aço Galvanizado A Fogo, Perfil L, Abas Iguais, 3300 X 76.2 X 76.2 X 9.5Mm | un | 2
SUB.21 | Transformador Trifásico 13800/380-220V, 500 Kva | un | 1
SUB.22 | Eletroduto De Aço Galvanizado Æ114 Mm | br | 8
SUB.23 | Luva Em Fº Gº , Æ114 Mm | un | 12
SUB.24 | Arruela De Alumínio Æ114 Mm | un | 16
SUB.25 | Bucha De Alumínio Æ114 Mm | un | 16
QCM - EEE
QCM.EEE.01 | Contator Auxiliar,Bobina Para 220 Vca, Corrente Nominal 10 A, 60 Hz, 4 Na | Un | 14
QCM.EEE.02 | Contator Auxiliar,Bobina Para 220 Vca, Corrente Nominal 10 A, 60 Hz, 2 Na + 2 Nf | Un | 14
QCM.EEE.03 | Contator Auxiliar, Bobina Para 24 Vcc, 1 Na | Un | 6
QCM.EEE.04 | Bloco Aditivo De Contatos, 1 Na. | Um | 20
QCM.EEE.05 | Fusível Diazed, Conjunto Completo (Base + Fusível), Tensão Nominal 500 V, Cn, 2 A | Um | 3
QCM.EEE.06 | Fusível Diazed, Conjunto Completo (Base + Fusível), Tensão Nominal 500 V, Cn 4 A | Un | 2
QCM.EEE.07 | Chave Seletora De Comando, Instalação Frontal Ao Quadro, Montagem Pelo Topo Tensão Nominal 600 V, 16 A, Com 3 Posições. | Un | 1
QCM.EEE.08 | Botoeira De Comando Pulsador Serie 20, Dn 30 Mm, Guarda Total Baixa, Composto De Arruela Travante, Com Tecla Raiada Na Cor Verde, 1 Na | Um | 7
QCM.EEE.09 | Botoeira De Comando Pulsador Serie 20, Dn 30 Mm, Guarda Total Baixa, Composto De Arruela Travante, Com Tecla Raiada Na Cor Vermelha, 1 Nf | Um | 7
QCM.EEE.10 | Conjunto Sinaleiro Serie 20, Dn 30.5 Mm, Com Lente Oval Na Cor Verde, Com Lâmpada Incandescente 3 W, 220 V, Soquete Tipo E 14. | Um | 6
QCM.EEE.11 | Conjunto Sinaleiro Serie 20, Dn 30.5 Mm, Com Lente Oval Na Cor Vermelho, Com Lâmpada Incandescente 3 W, 220 V, Soquete Tipo E 14. | Un | 6
QCM.EEE.12 | Conector Unipolar Sak, Para Cabos Até 2.5 Mm2 | Um | 130
QCM.EEE.13 | Conector Unipolar Sak, Para Cabos Até 10.0 Mm2 | Un | 10
QCM.EEE.14 | Conector Unipolar Sak, Para Cabos Até 16.0 Mm2 | Un | 16
QCM.EEE.15 | Protetor De Surto, Monofásico, Tensão De Trabalho 220 Vca, Corrente Máxima 25Ka Em 8/20 Ms, Resposta < 25 Ns. | Um | 3
QCM.EEE.16 | Voltímetro De 72 X 72 Mm, Ferro Móvel, Com Amortecimento Magnético, Tensão De Isolamento 2 Kv, Para Instalação Em Porta De Painel, Na Escala 0-600 V E Precisão De 1.5 %. | Um | 1
QCM.EEE.17 | Amperímetro De 72 X 72 Mm, Ferro Móvel, Com Amortecimento Magnético, Tensão De Isolamento 2 Kv, Para Instalação Em Porta De Painel, Na Precisão De 1.5 %, E Na Escala 100/5 A | Um | 6
QCM.EEE.18 | Chave Comutadora Para Voltímetro, Com As Posições ( 0-Rs-Ts-Rt ), Frontal Quadrado Para Montagem Pelo Topo, Corrente Nominal 16 A, 600 Vca. | Um | 1
QCM.EEE.19 | Conjunto, Resistência De Aquecimento 60 W, Com Termostato, 220 V, 60 Hz, Para Qcm. | Cj | 8
QCM.EEE.20 | Armário Confeccionado Em Chapa De Aço. Instalação Ao Tempo, Ip 54. Acabamento A Base De Epóxi Com Acessórios Internos Bicromatizados, Construído E Instalado De Acordo Com O Projeto, Com Soleira, Dn 1700 X 600 X 400 Mm ( Axlxp ) | Um | 8
QCM.EEE.21 | Disjuntor Termomagnético, Unipolar, 6 A , 220 Vca | Un | 1
QCM.EEE.22 | Disjuntor Termomagnético, Bipolar, 6 A, 2 X 220 Vca | Un | 2
QCM.EEE.23 | Disjuntor Termomagnético, Tripolar, 40 A, 380 Vca | Un | 1
QCM.EEE.24 | Disjuntor Termomagnético, Tripolar, 50 A, 380 Vca | Un | 1
QCM.EEE.25 | Disjuntor Termomagnético, Tripolar, 500 A, 380 Vca | Un | 1
QCM.EEE.26 | Reator Com Afp, Para Lâmpada Fluorescente De 15 W. | Un | 8
QCM.EEE.27 | Lâmpada Fluorescente, 220 V, 60 Hz, 15 W. | Un | 8
QCM.EEE.28 | Chave De Partida Tiristorizada Para Motores, 45 Kw – 85 A, 380 Vca, 60 Hz, 50ºc. | Un | 6
QCM.EEE.29 | Fusível Ultra-Rápido, 200 A, Tensão 500 V. | Un | 6
QCM.EEE.30 | Supervisor Total Trifásico De Tensão, 380 V, 60 Hz. | Un | 1
QCM.EEE.31 | Relê De Nível Ultra-Sônico Com Sensor De Nível Ultra-Sônico, Alimentação 220 Vca, Saída 4 A 20 Ma, Range 0 A 5000 Mm. | Un | 1
QCM.EEE.32 | Controlador Lógico Programável, Alimentação Em 220 Vca, 4 Entradas Analógicas 2 Saídas Analógicas, 16 Entradas Digitais 24 Vcc, 8 Saídas Digitais 24Vcc, Porta Rs 232, Protocolo De Comunicação Remota. (Acompanha Soft Da Automação) | Un | 1
QCM.EEE.33 | Protetor De Surto Monofásico, Tensão De Trabalho 24 Vcc, Tipo Valvtrab Ou Similar. | Un | 1
QCM.EEE.34 | No Break, 1 Kva, Entrada 220 V, Saída 220 V. | Un | 1
QCM.EEE.35 | Conversor 220 Vca Para 24 Vcc, 1 A . | Un | 1
QCM.EEE.36 | Chave Amperimétrica, Com As Posições ( 0-R-S-T ), Frontal Quadrado Para Montagem Pelo Topo, Corrente Nominal 16 A, 600 Vca. | Un | 6
QCM.EEE.37 | Horametro De 72 X 72 Mm, Totalizador De Horas E Minutos, Acionados A Micro-Motor Síncrono De 0 A 10000 Horas, 220 Vca, 60 Hz. | Un | 6
QCM.EEE.38 | Transformador De Corrente Par Medição, 100 / 5 A, Tipo Janela, Classe Tensão 0,6 Kv. | Un | 18
QCM.EEE.39 | Disjuntor Tripolar Para Motores, Com Proteção Contra Curto Circuito Fixo, E Contra Sobrecarga Ajustável, 100 A, Rsc (57 – 75) | Un | 6
QCM.EEE.40 | Trafo De Comando, 500 Va, Entrada 220 Vca, Saída 220 Vca | Un | 1
QCM.EEE.41 | Alarme Para Quadro De Comando, Instalação Em Porta De Painel, 72 X 72 Mm, 220 Vca, 60 Hz. | Un | 1
QCM.EEE.42 | Ventiladores Para Quadro De Comando, 96 X 96 Mm, 220 Vca, 60 Hz, Acompanha Haletas De Ventilação/Proteção E Filtro De Ar. | Cj | 8
QCM.EEE.43 | Exaustores Para Quadro De Comando, 96 X 96 Mm, 220 Vca, 60 Hz, Acompanha Haletas De Ventilação/Proteção E Filtro De Ar. | Cj | 8
QCM.EEE.44 | Termostato 220Vca, Ao Aquecim. Fecha Contato Com 40º C. | Un | 8
QCM.EEE.45 | Conjunto Protetor Contra Surto De Tensão Monofásico, Tensão De Trabalho 220 Vca, Chave Liga/Desliga, Fusível Ultrarápido, E Elemento Sólido Com Descarga Para Terra. | Un | 3
QCM - CX.AREIA
QCM.CX.AREIA.01 | Fusível Diazed, Conjunto Completo (Base + Fusível), Tensão Nominal 500 V, Cn 2 A | Un | 2
QCM.CX.AREIA.02 | Fusível Diazed, Conjunto Completo (Base + Fusível), Tensão Nominal 500 V,Cn 4 A | Un | 3
QCM.CX.AREIA.03 | Chave Seletora De Comando, Instalação Frontal Ao Quadro, Montagem Pelo Topo Tensão Nominal 600 V, 16 A, Com 3 Posições. | Un | 1
QCM.CX.AREIA.04 | Botoeira De Comando Pulsador Serie 20, Dn 30 Mm, Guarda Total Baixa, Composto De Arruela Travante, Com Tecla Raiada Na Cor Verde, 1 Na | Un | 6
QCM.CX.AREIA.05 | Botoeira De Comando Pulsador Serie 20, Dn 30 Mm, Guarda Total Baixa, Composto De Arruela Travante, Com Tecla Raiada Na Cor Vermelha, 1 Nf | Un | 6
QCM.CX.AREIA.06 | Conjunto Sinaleiro Serie 20, Dn 30.5 Mm, Com Lente Oval Na Cor Verde, Com Lâmpada Incandescente 3 W, 220 V, Soquete Tipo E 14. | Un | 6
QCM.CX.AREIA.07 | Conjunto Sinaleiro Serie 20, Dn 30.5 Mm, Com Lente Oval Na Cor Vermelha, Com Lâmpada Incandescente 3 W, 220 V, Soquete Tipo E 14. | Un | 6
QCM.CX.AREIA.08 | Conector Unipolar Sak, Para Cabos Até 2.5 Mm2 | Un | 100
QCM.CX.AREIA.09 | Conector Unipolar Sak, Para Cabos Até 10.0 Mm2 | Un | 20
QCM.CX.AREIA.10 | Conector Unipolar Sak, Para Cabos Até 16.0 Mm2 | Un | 16
QCM.CX.AREIA.11 | Protetor De Surto, Monofásico, Tensão De Trabalho 220 Vca, Corrente Máxima 25Ka Em 8/20 Ms, Resposta < 25 Ns. | Un | 3
QCM.CX.AREIA.12 | Voltímetro De 72 X 72 Mm, Ferro Móvel, Com Amortecimento Magnético, Tensão De Isolamento 2 Kv, Para Instalação Em Porta De Painel, Na Escala 0-600 V E Precisão De 1.5 %. | Un | 1
QCM.CX.AREIA.13 | Chave Comutadora Para Voltímetro, Com As Posições ( 0-Rs-Ts-Rt ), Frontal Quadrado Para Montagem Pelo Topo, Corrente Nominal 16 A, 600 Vca. | Un | 1
QCM.CX.AREIA.14 | Conjunto, Resistência De Aquecimento 60 W, Com Termostato, 220 V, 60 Hz, Para Qcm. | Cj | 2
QCM.CX.AREIA.15 | Armário Confeccionado Em Chapa De Aço. Instalação Ao Tempo, Ip 54. Acabamento A Base De Epóxi Com Acessórios Internos Bicromatizados, Construído E Instalado De Acordo Com O Projeto, Com Soleira, Dn 1700 X 600 X 400 Mm ( Axlxp ) | Un | 2
QCM.CX.AREIA.16 | Disjuntor Termomagnético, Unipolar, 6 A, 220 Vca | Un | 1
QCM.CX.AREIA.17 | Disjuntor Termomagnético, Unipolar, 20 A, 220 Vca | Un | 1
QCM.CX.AREIA.18 | Disjuntor Termomagnético, Tripolar, 20 A, 380 Vca | Un | 1
QCM.CX.AREIA.19 | Disjuntor Termomagnético, Tripolar, 125 A, 380 Vca | Un | 1
QCM.CX.AREIA.20 | Reator Com Afp, Para Lâmpada Fluorescente De 15 W. | Un | 2
QCM.CX.AREIA.21 | Lâmpada Fluorescente, 220 V, 60 Hz, 15 W. | Un | 2
QCM.CX.AREIA.22 | Chave De Partida Tiristorizada Para Motores, 11 Kw – 22 A, 380 Vca, 60 Hz, 50ºc. | Un | 2
QCM.CX.AREIA.23 | Fusível Ultra-Rápido, Tensão 500 V, 125 A | Un | 6
QCM.CX.AREIA.24 | Supervisor Total Trifásico De Tensão, 380 V, 60 Hz. | Un | 1
QCM.CX.AREIA.25 | Horametro De 72 X 72 Mm, Totalizador De Horas E Minutos, Acionados A Micro-Motor Síncrono De 0 A 10000 Horas, 220 Vca, 60 Hz. | Un | 6
QCM.CX.AREIA.26 | Disjuntor Tripolar Para Motores, Com Proteção Contra Curto Circuito Fixo, E Contra Sobrecarga Ajustável 25 A, Rsc (10 – 16) | Un | 4
QCM.CX.AREIA.27 | Disjuntor Tripolar Para Motores, Com Proteção Contra Curto Circuito Fixo, E Contra Sobrecarga Ajustável 12 A, Rsc (2,2 – 3,2) | Un | 2
QCM.CX.AREIA.28 | Disjuntor Tripolar Para Motores, Com Proteção Contra Curto Circuito Fixo, E Contra Sobrecarga Ajustável 12 A, Rsc (3,5 – 5) | Un | 4
QCM.CX.AREIA.29 | Ventiladores Para Quadro De Comando, 96 X 96 Mm, 220 Vca, 60 Hz, Acompanha Haletas De Ventilação/Proteção E Filtro De Ar. | Cj | 2
QCM.CX.AREIA.30 | Exaustores Para Quadro De Comando, 96 X 96 Mm, 220 Vca, 60 Hz, Acompanha Haletas De Ventilação/Proteção E Filtro De Ar. | Cj | 2
QCM.CX.AREIA.31 | Termostato 220Vca, Ao Aquecim. Fecha Contato Com 40º C. | Un | 2
QCM.CX.AREIA.32 | Contator Tripolar Acionamento Em 220 Vca, 60 Hz, 9 A, (2 Na + 2 Nf), Tensão Nominal 660 V. | Un | 4
BIOGÁS- INST.GERAIS
INST.BIOGAS.01 | Eletroduto Ferro Galvanizado, Entradas Rosqueadas, Em Barras De 3000 Mm, Com Luva Em Uma Das Extremidades, Dn 25 Mm | br | 20
INST.BIOGAS.02 | Eletroduto Ferro Galvanizado, Entradas Rosqueadas, Em Barras De 3000 Mm, Com Luva Em Uma Das Extremidades, Dn 32 Mm | br | 2
INST.BIOGAS.03 | Eletroduto Ferro Galvanizado, Entradas Rosqueadas, Em Barras De 3000 Mm, Com Luva Em Uma Das Extremidades, Dn 40 Mm | br | 3
INST.BIOGAS.04 | Eletroduto Flexível A Prova De Tempo, Fabricado Em Tubo Metálico Flexível, Revestido De Polivinil Clorídrico, Extremidades Em Latão Montados, Rosca Gas, Com Conector Macho-Fêmea, Dn 25 Mm | m | 5
INST.BIOGAS.05 | Caixa De Derivação Universal, De Alumínio Injetado, Isento De Cobre, Dn 25 Mm, Tipo C | un | 3
INST.BIOGAS.06 | Caixa De Derivação Universal, De Alumínio Injetado, Isento De Cobre, Dn 25 Mm, Tipo E, Com Tomada Monofásica Universal, 2P+T, 220V, 10A | un | 3
INST.BIOGAS.07 | Caixa De Derivação Universal, De Alumínio Injetado, Isento De Cobre, Dn 32 Mm, Tipo T | un | 1
INST.BIOGAS.08 | Caixa De Derivação Universal, De Alumínio Injetado, Isento De Cobre, Dn 40 Mm, Tipo Lr | un | 1
INST.BIOGAS.09 | Caixa De Derivação Universal, De Alumínio Injetado, Isento De Cobre, Dn 40 Mm, Tipo Xb | un | 1
INST.BIOGAS.10 | Caixa De Derivação Universal, De Alumínio Injetado, Isento De Cobre, Dn 40 Mm, Tipo C, Com Interruptor Simples Uma Tecla, 220V, 20A | un | 1
INST.BIOGAS.11 | Box Curvo, De Alumínio Injetado, Isento De Cobre, Diâmetro De 25Mm. | un | 2
INST.BIOGAS.12 | Tomada Tripolar 16 A, De Sobrepor, 5 Pólos ( 3F + N + T), Tipo Cekton. | un | 1
INST.BIOGAS.13 | Fio De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Pvc (70Oc), Composto Termoplástico Polivinila, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 750 V, 2,5 Mm2 , Vermelho - Fase | m | 60
INST.BIOGAS.14 | Fio De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Pvc (70Oc), Composto Termoplástico Polivinila, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 750 V, 2,5 Mm2 , Azul Claro – Neutro | m | 75
INST.BIOGAS.15 | Fio De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Pvc (70Oc), Composto Termoplástico Polivinila, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 750 V, 2,5 Mm2 , Verde - Terra | m | 70
INST.BIOGAS.16 | Fio De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Pvc (70Oc), Composto Termoplástico Polivinila, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 750 V, 2,5 Mm2 , Branco - Retorno | m | 15
INST.BIOGAS.17 | Fio De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Pvc (70Oc), Composto Termoplástico Polivinila, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 750 V, 4,0 Mm2 , Vermelho - Fase | m | 45
INST.BIOGAS.18 | Fio De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Pvc (70Oc), Composto Termoplástico Polivinila, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 750 V, 4,0 Mm2 , Azul Claro – Neutro | m | 15
INST.BIOGAS.19 | Fio De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Pvc (70Oc), Composto Termoplástico Polivinila, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 750 V, 4,0 Mm2 , Verde - Terra | m | 15
INST.BIOGAS.20 | Cabo De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Pvc (70°C), Composto Termoplástico Polivinila, Capa Interna Em Pvc E Cobertura Em Pvc Tipo Sti, Cor Preta, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 0.6 - 1 Kv, 2,5 Mm2, Cabo Com 4 Condutores | m | 15
INST.BIOGAS.21 | Luminária A Prova De Explosão Com Alojamento Para Equipamentos. Completa Com Todos Os Equipamentos, Reator E Ignitor E Para Lâmpada Sódio 150W, 220V, Arandela, Base E-40 | un | 4
INST.BIOGAS.22 | Caixa De Passagem Em Alvenaria, Com Tampa Em Concreto, 300X300X300Mm | un | 3
INSTALAÇÕES GERAIS - HIPOCLORITO
INST.HIPOCL.01 | Eletroduto Ferro Galvanizado, Entradas Rosqueadas, Em Barras De 3000 Mm, Com Luva Em Uma Das Extremidades, Dn 25 Mm | br | 5
INST.HIPOCL.02 | Eletroduto Ferro Galvanizado, Entradas Rosqueadas, Em Barras De 3000 Mm, Com Luva Em Uma Das Extremidades, Dn 32 Mm | br | 2
INST.HIPOCL.03 | Eletroduto Ferro Galvanizado, Entradas Rosqueadas, Em Barras De 3000 Mm, Com Luva Em Uma Das Extremidades, Dn 40 Mm | br | 5
INST.HIPOCL.04 | Eletroduto Ferro Galvanizado, Entradas Rosqueadas, Em Barras De 3000 Mm, Com Luva Em Uma Das Extremidades, Dn 75 Mm | br | 1
INST.HIPOCL.05 | Eletroduto Em Alumínio, Entradas Rosqueadas, Em Barras De 3000 Mm, Com Luva Em Uma Das Extremidades, Dn 25 Mm | m | 5
INST.HIPOCL.06 | Eletroduto Flexível A Prova De Tempo, Fabricado Em Tubo Metálico Flexível, Revestido De Polivinil Clorídrico, Extremidades Em Latão Montados, Rosca Gas, Com Conector Macho-Fêmea, Dn 25 Mm | m | 15
INST.HIPOCL.07 | Caixa De Derivação Universal, De Alumínio Injetado, Isento De Cobre, Dn 25 Mm, Tipo E, Com Tomada Monofásica Universal, 2P+T, 220V, 10A | un | 2
INST.HIPOCL.08 | Caixa De Derivação Universal, De Alumínio Injetado, Isento De Cobre, Dn 25 Mm, Tipo E, Com Interruptor Simples Uma Tecla, 220V, 20A | un | 1
INST.HIPOCL.09 | Caixa De Derivação Universal, De Alumínio Injetado, Isento De Cobre, Dn 32 Mm, Tipo C, Com Interruptor Simples Uma Tecla, 220V, 20A | un | 2
INST.HIPOCL.10 | Caixa De Derivação Universal, De Alumínio Injetado, Isento De Cobre, Dn 25 Mm, Tipo T | un | 1
INST.HIPOCL.11 | Caixa De Derivação Universal, De Alumínio Injetado, Isento De Cobre, Dn 25 Mm, Tipo Ll | un | 1
INST.HIPOCL.12 | Caixa De Derivação Universal, De Alumínio Injetado, Isento De Cobre, Dn 25 Mm, Tipo Lr | un | 1
INST.HIPOCL.13 | Caixa De Derivação Universal, De Alumínio Injetado, Isento De Cobre, Dn 25 Mm, Tipo C | un | 2
INST.HIPOCL.14 | Caixa De Derivação Universal, De Alumínio Injetado, Isento De Cobre, Dn 32 Mm, Tipo T | un | 3
INST.HIPOCL.15 | Caixa De Derivação Universal, De Alumínio Injetado, Isento De Cobre, Dn 32 Mm, Tipo C | un | 1
INST.HIPOCL.16 | Caixa De Derivação Universal, De Alumínio Injetado, Isento De Cobre, Dn 40 Mm, Tipo T | un | 1
INST.HIPOCL.17 | Caixa De Derivação Universal, De Alumínio Injetado, Isento De Cobre, Dn 40 Mm, Tipo Ll | un | 1
INST.HIPOCL.18 | Caixa De Derivação Universal, De Alumínio Injetado, Isento De Cobre, Dn 75 Mm, Tipo T | un | 2
INST.HIPOCL.19 | Box Curvo, De Alumínio Injetado, Isento De Cobre, Diâmetro De 25Mm. | un | 2
INST.HIPOCL.20 | Tomada Tripolar 16 A, De Sobrepor, 5 Polos ( 3F + N + T), Tipo Cekton. | un | 2
INST.HIPOCL.21 | Fio De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Pvc (70Oc), Composto Termoplástico Polivinila, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 750 V, 2,5 Mm2 , Vermelho - Fase | m | 20
INST.HIPOCL.22 | Fio De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Pvc (70Oc), Composto Termoplástico Polivinila, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 750 V, 2,5 Mm2 , Azul Claro – Neutro | m | 15
INST.HIPOCL.23 | Fio De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Pvc (70Oc), Composto Termoplástico Polivinila, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 750 V, 2,5 Mm2 , Verde - Terra | m | 20
INST.HIPOCL.24 | Fio De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Pvc (70Oc), Composto Termoplástico Polivinila, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 750 V, 2,5 Mm2 , Branco - Retorno | m | 15
INST.HIPOCL.25 | Fio De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Pvc (70Oc), Composto Termoplástico Polivinila, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 750 V, 6,0 Mm2 , Vermelho - Fase | m | 6
INST.HIPOCL.26 | Fio De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Pvc (70Oc), Composto Termoplástico Polivinila, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 750 V, 6,0 Mm2 , Azul Claro – Neutro | m | 2
INST.HIPOCL.27 | Fio De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Pvc (70Oc), Composto Termoplástico Polivinila, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 750 V, 6,0 Mm2 , Verde - Terra | m | 2
INST.HIPOCL.28 | Cabo De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Pvc (70°C), Composto Termoplástico Polivinila, Capa Interna Em Pvc E Cobertura Em Pvc Tipo Sti, Cor Preta, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 0.6 - 1 Kv, 1,5Mm2, Cabo Com 2 Condutores, Cabo Blindado | m | 25
INST.HIPOCL.29 | Cabo De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Pvc (70°C), Composto Termoplástico Polivinila, Capa Interna Em Pvc E Cobertura Em Pvc Tipo Sti, Cor Preta, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 0.6 - 1 Kv, 2,5 Mm2, Cabo Com 4 Condutores | m | 20
INST.HIPOCL.30 | Cabo De Cobre (Tempera Mole), Isolação Em Pvc (70°C), Composto Termoplástico Polivinila, Capa Interna Em Pvc E Cobertura Em Pvc Tipo Sti, Cor Preta, Com Características Especiais A Não Propagação E Autoextinção Do Fogo, 0.6 - 1 Kv, 1,5 Mm2, Cabo Com 10 Condutores | m | 10
INST.HIPOCL.31 | Luminária A Prova De Explosão Com Alojamento Para Equipamentos. Completa Com Todos Os Equipamentos, Reator E Ignitor E Para Lâmpada Sódio 150W, 220V, Arandela, Base E-40 | un | 3
INST.HIPOCL.32 | Disjuntor Termomagnético, Com Capacidade De Ruptura Em 380/220 V, Para Os Unipolares De 3 Kva, E Para Os Tripolares De 4.5 Kva, Conforme Vdg-0641 E Cee Publicação 19, 16 A, Monopolar | un | 2
INST.HIPOCL.33 | Disjuntor Termomagnético, Com Capacidade De Ruptura Em 380/220 V, Para Os Unipolares De 3 Kva, E Para Os Tripolares De 4.5 Kva, Conforme Vdg-0641 E Cee Publicação 19, 16 A, Tripolar | un | 1
INST.HIPOCL.34 | Disjuntor Termomagnético, Com Capacidade De Ruptura Em 380/220 V, Para Os Unipolares De 3 Kva, E Para Os Tripolares De 4.5 Kva, Conforme Vdg-0641 E Cee Publicação 19, 32 A, Tripolar | un | 1
INST.HIPOCL.35 | Quadro De Distribuição De Luz E Força Para Sobrepor Na Parede, Em Chapa De Aço No18, Flangeis Desmont. Sup. E Inf. Com Knockout De Dn 25 Mm, Dn 32 Mm, Dn 40 Mm, P/ Eletrodutos, Chassi Interno, Contra-Espelho E Porta Externa Em Chapa No 16, Equipada Com Canopla, V. Nom. 500 V, P/ Inst. Abrigada, Ip-42, Barram. Trifásico. Acabamento Em Pintura Eletrostática Na Cor Cinza, Com Etiquetas Auto-Adesivas Para Identif. Dos Circuitos, Trilho P/ Proteção Geral E Outros Equip. De Proteção, Trilho Para 24 Módulos, Mais Extra De 12 Módulos. | un | 1
INST.HIPOCL.36 | Protetor De Surto, Tetrapolar, Tensão De Trabalho 220 Vca, Corrente Máxima 20Ka Em 8/20 Ms, Resposta < 25 Ns. | un | 3