## ORÇAMENTO BÁSICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
ORÇAMENTO BÁSICO- EXPANSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA PARA O CENTRO DE CASTRAÇÃO MUNICIPAL
TABELA REFERÊNCIA: TABELA 128 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2017 - DESONERADA / PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO (02/2018)/SINAPI-INSUMOS (02/2018)
ITEM | CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
GRUPO DE SERVIÇO: 167- FUNDAÇÕES E SONDAGENS
1 | AGETOP | 50000 | FUNDACOES E SONDAGENS
1.1 | AGETOP | 51030 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | 3 | m3 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
GRUPO DE SERVIÇO: 169- INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
2 | AGETOP | 70000 | INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
2.1 | AGETOP | 70204 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO | 24 | Un | 0 | 0 | 0
2.2 | AGETOP | 70230 | ARMACAO SECUNDARIA LEVE 1 ELEMENTO | 8 | Un | 0 | 0 | 0
2.3 | AGETOP | 70250 | ARRUELA QUAD.ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM | 16 | Un | 0 | 0 | 0
2.4 | AGETOP | 70791 | CHAVE FUSIVEL,15 KV,100A, (CHAVE MATHEUS) Un 166,23 32,40 | 1 | Un | 0 | 0 | 0
2.5 | AGETOP | 70921 | CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.220 MM | 2 | Un | 0 | 0 | 0
2.6 | AGETOP | 70922 | CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.230MM | 2 | Un | 0 | 0 | 0
2.7 | AGETOP | 71020 | CONECTOR PARAL. ALUM.EXTRUD.CA-CU-10,0D.10-2-1 PARAF. | 2 | Un | 0 | 0 | 0
2.8 | AGETOP | 71391 | HASTE CANTONEIRA 2,40 M C/CONECTOR | 2 | Un | 0 | 0 | 0
2.9 | AGETOP | 71500 | ISOLADOR, PINO 15 KV ROSCA 25 MM | 2 | Un | 0 | 0 | 0
2.10 | AGETOP | 71481 | ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 | 4 | Un | 0 | 0 | 0
2.11 | AGETOP | 71510 | LACO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO | 2 | Un | 0 | 0 | 0
2.12 | AGETOP | 71795 | OLHAL PARA PARAFUSO | 14 | Un | 0 | 0 | 0
2.13 | AGETOP | 71833 | PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA | 1 | Un | 0 | 0 | 0
2.14 | AGETOP | 71973 | PINO ISOLADOR P/CRUZETA MADEIRA 15 KV, ROSCA 25 MM | 2 | Un | 0 | 0 | 0
2.15 | AGETOP | 72061 | POSTE DE CONCRETO SC 11/600 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO | 2 | Un | 0 | 0 | 0
2.16 | AGETOP | 72001 | POSTE DE CONCRETO DT 10/300 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO | 1 | Un | 0 | 0 | 0
2.17 | AGETOP | 72329 | SAPATILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR | 12 | Un | 0 | 0 | 0
2.18 | AGETOP | 71391 | HASTE CANTONEIRA 2,40 M C/CONECTOR | 1 | Un | 0 | 0 | 0
2.19 | SINAPI | 73857/007 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 30KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | Un | 0 | 0 | 0
2.20 | SINAPI | 73781/003 | ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6''. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 6 | Un | 0 | 0 | 0
2.21 | SINAPI INSUMOS | 427 | ALCA PREFORMADA DE CONTRA POSTE, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO 3/16", UN 5,18 COMPRIMENTO *860* MM | 2 | Un | 0 | 0 | 0
2.22 | SINAPI INSUMOS | 42013 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F (COLETADO CAIXA) | 6.15 | KG | 0 | 0 | 0
2.23 | SINAPI INSUMOS | 402 | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | 6 | Un | 0 | 0 | 0
2.24 | SINAPI INSUMOS | 431 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | 9 | Un | 0 | 0 | 0
2.25 | SINAPI INSUMOS | 432 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | 4 | Un | 0 | 0 | 0
2.26 | SINAPI INSUMOS | 421 | PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO NOMINAL DE 16 MM | 2 | Un | 0 | 0 | 0
2.27 | AGETOP | 70525 | CABO DE ALUMÍNIO 2 CA | 877.3 | m | 0 | 0 | 0
2.28 | AGETOP | 70250 | ARRUELA QUAD.ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM | 1 | Un | 0 | 0 | 0
2.29 | AGETOP | 71750 | MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO | 6 | un | 0 | 0 | 0
2.30 | AGETOP | 70218 | ARAME DE AÇO GALVANIZADO No. 12 BWG | 42.2 | M | 0 | 0 | 0
2.31 | AGETOP | 70251 | ARRUELA LISA D=1/4" | 2 | Un | 0 | 0 | 0
2.32 | AGETOP | 70503 | CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2" | 2 | Un | 0 | 0 | 0
2.33 | AGETOP | 70542 | CABO DE COBRE NU No. 25 MM2 (4,73 M /KG) | 23.65 | M | 0 | 0 | 0
2.34 | AGETOP | 70572 | CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 25 MM2 | 36 | M | 0 | 0 | 0
2.35 | AGETOP | 71175 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A | 1 | Un | 0 | 0 | 0
2.36 | AGETOP | 71214 | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/2" - PESADO | 1 | M | 0 | 0 | 0
2.37 | AGETOP | 71330 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M | 3 | Un | 0 | 0 | 0
2.38 | AGETOP | 71380 | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR | 3 | Un | 0 | 0 | 0
2.39 | AGETOP | 71283 | FIO DE COBRE NU No. 10 MM2 (11,00 M/KG) | 3 | M | 0 | 0 | 0
2.40 | SINAPI | 83372 | CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | UN | 0 | 0 | 0
2.41 | AGETOP | 71768 | MASSA EPOXI CAIXA DE 250 G | 1 | UN | 0 | 0 | 0
2.42 | AGETOP | 72370 | SUPORTE P/TRANSFORM.EM POSTE CONCR.CIRCULAR | 3 | UN | 0 | 0 | 0
SUB TOTAL | [7 empty] | 0
GRUPO DE SERVIÇO: SINAPI- SERVIÇOS DIVERSOS
3 | SINAPI | 318 | OUTROS
3.2 | COMPOSIÇÃO | C-1 | ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO | 1 | UND | - |  | -
3.3 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 80 | H | 0 | 0 | 0
3.4 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 80 | H | 0 | 0 | 0
3.5 | SINAPI | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 10 | H | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
TOTAL | [7 empty] | 0
BDI (27,30%) | [7 empty] | 0
TOTAL C/ BDI | [7 empty] | 0
|  | _____________________________________________________ |  | _____________________________________________________
|  | Leonardo Martins de Castro Teixeira |  | Philipjohn Ribeiro Silva
|  | Secretário Municipal de Obras |  | Engenheiro Responsável CREA: 1016927460 AP/GO

## MEMORIAL DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO- EXPANSÃO REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO DE CASTRAÇÃO MUNICIPAL
ITEM | CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO
GRUPO DE SERVIÇO:167- FUNDAÇÕES E SONDAGENS
|  |  |  | UND | CÁLCULO | TOTAL
1.1 | AGETOP | 51030 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | M³ | 3*(0,50*0,50*4) = | 3
GRUPO DE SERVIÇO: 169- INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
|  |  |  | UND | CÁLCULO | TOTAL
2.1 | AGETOP | 70204 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO | UN | 24 | 24
2.2 | AGETOP | 70230 | ARMACAO SECUNDARIA LEVE 1 ELEMENTO | UN | 8 | 8
2.3 | AGETOP | 70250 | ARRUELA QUAD.ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM | UN | 16 | 16
2.4 | AGETOP | 70791 | CHAVE FUSIVEL,15 KV,100A, (CHAVE MATHEUS) Un 166,23 32,40 | UN | 1 | 1
2.5 | AGETOP | 70921 | CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.220 MM | UN | 2 | 2
2.6 | AGETOP | 70922 | CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.230MM | UN | 2 | 2
2.7 | AGETOP | 71020 | CONECTOR PARAL. ALUM.EXTRUD.CA-CU-10,0D.10-2-1 PARAF. | UN | 2 | 2
2.8 | AGETOP | 71391 | HASTE CANTONEIRA 2,40 M C/CONECTOR | UN | 2 | 2
2.9 | AGETOP | 71500 | ISOLADOR, PINO 15 KV ROSCA 25 MM | UN | 2 | 2
2.10 | AGETOP | 71481 | ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 | UN | 4 | 4
2.11 | AGETOP | 71510 | LACO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO | UN | 2 | 2
2.12 | AGETOP | 71795 | OLHAL PARA PARAFUSO | UN | 14 | 14
2.13 | AGETOP | 71833 | PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA | UN | 1 | 1
2.14 | AGETOP | 71973 | PINO ISOLADOR P/CRUZETA MADEIRA 15 KV, ROSCA 25 MM | UN | 2 | 2
2.15 | AGETOP | 72061 | POSTE DE CONCRETO SC 11/600 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO | UN | 2 | 2
2.16 | AGETOP | 72001 | POSTE DE CONCRETO DT 10/300 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO | UN | 1 | 1
2.17 | AGETOP | 72329 | SAPATILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR | UN | 12 | 12
2.18 | AGETOP | 71391 | HASTE CANTONEIRA 2,40 M C/CONECTOR | UN | 1 | 1
2.19 | SINAPI | 73857/007 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 30KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 1
2.20 | SINAPI | 73781/003 | ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6''. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 6 | 6
2.21 | SINAPI INSUMOS | 427 | ALCA PREFORMADA DE CONTRA POSTE, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO 3/16", UN 5,18 COMPRIMENTO *860* MM | UN | 2 | 2
2.22 | SINAPI INSUMOS | 42013 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F KG 8,05(COLETADO CAIXA) | KG | 15 (m) / 2,44 (Kg/m) | 6.15
2.23 | SINAPI INSUMOS | 402 | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | 6 | 6
2.24 | SINAPI INSUMOS | 431 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 9 | 9
2.25 | SINAPI INSUMOS | 432 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 4 | 4
2.26 | SINAPI INSUMOS | 421 | PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO NOMINAL DE 16 MM | UN | 2 | 2
2.27 | AGETOP | 70525 | CABO DE ALUMÍNIO 2 CA | M | 75 (Kg) / 0,08549 (Kg/m) | 877.3
2.28 | AGETOP | 70250 | ARRUELA QUAD.ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM | UN | 1 | 1
2.29 | AGETOP | 71750 | MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO | UN | 6 | 6
2.30 | AGETOP | 70218 | ARAME DE AÇO GALVANIZADO No. 12 BWG | M | 2 (Kg) * 21,1 (m) | 42.2
2.31 | AGETOP | 70251 | ARRUELA LISA D=1/4" | UN | 2 | 2
2.32 | AGETOP | 70503 | CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2" | UN | 2 | 2
2.33 | AGETOP | 70542 | CABO DE COBRE NU No. 25 MM2 (4,73 M /KG) | M | 5 (Kg) * 4,73 (m) | 23.65
2.34 | AGETOP | 70572 | CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 25 MM2 | M | 36 | 36
2.35 | AGETOP | 71175 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A | UN | 1 | 1
2.36 | AGETOP | 71214 | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/2" - PESADO | M | 1 | 1
2.37 | AGETOP | 71330 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M | UN | 3 | 3
2.38 | AGETOP | 71380 | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR | UN | 3 | 3
2.39 | AGETOP | 71283 | FIO DE COBRE NU No. 10 MM2 (11,00 M/KG) | M | 3 | 3
2.40 | SINAPI | 83372 | CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 1
2.41 | AGETOP | 71768 | MASSA EPOXI CAIXA DE 250 G | UN | 1 | 1
2.42 | AGETOP | 72370 | SUPORTE P/TRANSFORM.EM POSTE CONCR.CIRCULAR | UN | 3 | 3
GRUPO DE SERVIÇO: SINAPI- SERVIÇOS DIVERSOS
3.1 | COMPOSIÇÃO | C-1 | ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO | UN | 1 | 1
3.3 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | H | 10 DIAS * 8H | 80
3.4 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 DIAS * 8H | 80
| _____________________________________________________ |  |  | _____________________________________________________
|  | Leonardo Martins de Castro Teixeira |  | Philipjohn Ribeiro Silva
|  | Secretário Municipal de Obras |  | Engenheiro Responsável CREA: 1016927460 AP/GO

## COMPOSIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
TABELA DE COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO
ITEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | CÁLCULO | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | VALOR TOTAL
1 | ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO
1.1 | SINAPI | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2DIAS * 8H | 16 | 0 | 0 | 0
1.2 | SINAPI | 90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 DIAS *8H | 48 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | 0
|  | _____________________________________________________ |  | _____________________________________________________
|  | Leonardo Martins de Castro Teixeira |  | Philipjohn Ribeiro Silva
|  | Secretário Municipal de Obras |  | Engenheiro Responsável CREA: 1016927460 AP/GO

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CRONOGRAMA FISÍCO FINANCEIRO- EXPANSÃO REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO DE CASTRAÇÃO MUNICIPAL
ITEM | DESCRIÇÃO | MÊS 1 |  |  |  | VALOR DO SERVIÇO | % DO SERVIÇO
|  | S1 | S2 | S3 | S4
1 | FUNDACOES E SONDAGENS |  | 100% |  |  | 0 | #DIV/0!
2 | INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0 | #DIV/0!
3 | SERVIÇOS DIVERSOS | 25% | 25% | 25% | 25% | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| _____________________________________________________ |  |  | _____________________________________________________
| Leonardo Martins de Castro Teixeira |  |  | Philipjohn Ribeiro Silva
| Secretário Municipal de Obras |  |  | Engenheiro Responsável CREA: 1016927460 AP/GO

## BDI
PREFEITURA MUICIPAL DE CATALÃO - GO
SECRETARIA DE OBRAS
BDI - BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS
RUA BELÉM, S/N, BAIRRO VILA DONA ERONDINA
20 DE MARÇO DE 2018
COMPOSIÇÃO DO BDI
Administração Central (%) | Lucro (%) | Despesas financeiras (%) | Seguros + garantias (%) | Riscos (%) | ISS (%) | PIS (%) | COFINS (%) | CPRB (%) | Resultado (%)
4 | 7.2 | 1.08 | 0.12 | 0.97 | 2.4 | 0.65 | 3 | 4.5 | 27.3